| Udarbejdet: | Kontrolleret: | Godkendt: |
| --- | --- | --- |

Indholdsfortegnelse

1	Omfang	2

2	Almene specifikationer	3

3	Projektering	4

4	Produktion	5

1	Omfang

1.1	Generelt

1.2	Bygningsdele og processer

Denne bygningsdelsbeskrivelse omfatter levering og montering af træ/alu døre, inkl. beslåning.

Følgende bygningsdele er omfattet:

- D.01 - Facadedør, <enkelt; dobbelt; halvdør> udadgående, Træ/Alu <med sideparti>

- D.02 - Facadedør, <enkelt; dobbelt> indadgående, Træ/Alu

Følgende leveres, men monteres under andet arbejde:

- Lysningspaneler

Arbejdet omfatter døre lokaliseret i facader på <bygning x, y og z>.

Mængder fremgår af tilbudslisten.

2	Almene specifikationer

2.1	Generelt

Molio S240.01.01 Vindue, dør og port, leverance, basisbeskrivelse, er sammen med denne bygningsdelsbeskrivelse gældende for ydelsen.

Der skal påregnes deltagelse i <x> projektgennemgangsmøder.

2.2	Orientering

2.2.1	Generelt

2.2.2	Definitioner

2.3	Andet gældende projektmateriale

Der henvises til følgende tegninger:

- <Hovedtegning x>

- <Plantegning x>

- <Snittegning x>

- <Detailtegning x>

2.4	Referencer

2.4.1	Generelt

2.4.2	Referencer, der er generelt gældende

2.4.3	Referencer, der er gældende for specifikke dele

2.5	Bygherrens granskning, kontrol og godkendelse

2.5.1	Generelt

2.5.2	Granskning

2.5.3	Kontrol

2.5.4	Godkendelser

2.5.4.1	Generelt

2.5.4.2	Prøver

Der skal opføres en prøvemontage på minimum ét dørparti for fastlæggelse af udfaldskrav. Prøven skal indeholde eksempler på aktuelle afslutninger, samlinger, beslag, bestykning mv.

Prøvemontagen - der danner grundlag for vurdering af kvaliteten af produkter, udførelse samt geometri - skal godkendes af byggeledelsen inden arbejdet påbegyndes.

Prøvemontagen kan efter byggeledelsens godkendelse indgå i det færdige arbejde.

2.6	Undersøgelser

2.6.1	Generelt

2.6.2	Grundlag og udførelse

2.6.3	Dokumentation

2.7	Måle- og prissætningsregler

2.7.1	Generelt

2.7.2	Måleregler

2.7.3	Prissætningsregler

2.8	Mængder

2.9	Produkterklæringer

2.9.1	Generelt

2.9.2	CE-mærkning

2.9.3	Garantierklæringer

Der skal afleveres følgende garantierklæringer:

- Garanti på termoruder: 10 år

Garantierklæringer skal leveres digitalt på <x>.

2.9.4	Reparationsgaranti

2.9.5	Udvidelsesgaranti

2.10	Dokumentation

2.10.1	Generelt

2.10.2	Autorisationsdokumentation

2.10.2.1	Generelt

2.10.2.2	Varmt arbejde

2.10.2.3	Asbest

2.10.2.4	Epoxy og isocyanater

2.10.3	D&V-dokumentation

Ved aflevering af bygningsdelen skal entreprenøren stille følgende drifts- og vedligeholdsdokumentation til rådighed:

- Brugsanvisning

- Reparations- og vedligeholdelsesvejledning

- Datablade for alle anvendte materialer

- Garantibevis

- Oversigt over forventet levetid for bygningen

- <x>

2.11	Brugerinstruktion

2.12	Relationer til andre arbejder

2.12.1	Generelt

2.12.2	Relaterede arbejder

2.12.2.1	Generelt

Der skal foretages koordinering med følgende arbejder:

- <Betonelementer, leverance og montage>

- <Facadebeklædning, monterede og påmurede>

- <Skeletkonstruktioner>

- <Malerarbejde>

Før arbejdet påbegyndes, skal entreprenøren kontrollere, at bygningsdele opført under punktet "Tilstødende bygningsdele" er udført og har færdige overflader. Såfremt det konstateres, at forudsætningerne for konditionsmæssig udførelse ikke er til stede, skal der straks rettes henvendelse til byggeledelsen.

2.12.2.2	Overdragelse

2.12.3	Integration

2.13	Identifikation

3	Projektering

3.1	Generelt

Nedenstående projekteringsmateriale skal udføres af entreprenøren.

Døre skal detailprojekteres. Ifm. detailprojekteringen skal den i projektet beskrevne og viste geometri overholdes, og partier må ikke underopdeles i yderligere elementer end de beskrevne og viste.

For alle byggematerialer tages udgangspunkt i fabrikantens principdetaljer, dimensioneringstabeller mv.

Al projekteringsmateriale godkendes af byggeledelsen inden igangsætning af arbejdet.

Entreprenøren skal påregne deltagelse i <x> projektgennemgangsmøder.

3.2	Grundlag

3.2.1	Generelt

For Døre er grundlaget for entreprenørprojekteringen angivet i DDK (Dansk Dør Kontrol).

3.2.2	Afgrænsning og Informationsniveau

3.2.3	Bygningsmodeller og tegninger

3.3	Resultat af projektering

3.3.1	Generelt

3.3.2	Bygningsmodeller og tegninger

3.4	Sikkerhed og sundhed

3.5	Dokumentation

3.6	Kvalitetssikring

3.6.1	Generelt

3.6.2	Granskning

3.6.3	Kontrol

3.6.4	Kvalitetsdokumentation

4	Produktion

4.1	Generelt

4.2	Arbejdets planlægning

4.2.1	Generelt

4.2.2	Arbejdsdokumenter

4.2.3	Montageplan

4.3	Sikkerhed og sundhed

4.3.1	Generelt

4.3.2	Farligt arbejde

4.3.3	Særlig farligt arbejde

4.4	Foranstaltninger knyttet til byggeprocessen

4.4.1	Generelt

4.4.2	Samspil mellem arbejder

4.4.3	Oplagring og transport

4.4.4	Beskyttende foranstaltninger

4.4.5	Midlertidige laster

4.4.6	Stillads

4.4.6.1	Generelt

4.4.6.2	Systemstilladser

4.4.6.3	Specialfremstillede stilladser

4.4.7	Oprydning og renhold

4.5	Mærkning

4.6	Mål og tolerancer

4.6.1	Generelt

4.6.2	Målafsætning

4.6.3	Tolerancer

Følgende mål og tolerancer for bygningsdelen skal overholdes:

- <x>

Overtrædes disse, skal byggeledelsen straks gøres opmærksom herpå.

Acceptable afvigelser i forhold til principtegninger er angivet på disse.

Produktionstegninger skal leveres til bygherrens tilsyn til gennemsyn senest 15 arbejdsdage før fremstilling/arbejdet påbegyndes i 1 eksemplar. Produktionstegningerne vil blive kommenteret inden for 5 arbejdsdage fra modtagelsen.

Produktionstegninger skal omfatte følgende:

- Bygningsdelstegninger i mål 1:50 for både døre og aluafdækning

- Profiltegninger i mål minimum 1:5

4.6.4	Målenøjagtighed

4.7	Materialer og produkter

4.7.1	Generelt

4.7.2	Træ

<FSC®-mærket fyrretræ, Eg, Mahogni>

Kernetræsandelen skal være minimum 90% udenfor tætningsplan. Knaster og vindridser bortskæres, mindre knaster i fals og mod murfalse tillades.

Alle profiler skal være lamineret og/eller fingerskarret i overensstemmelse med Vinduesindustriens tekniske bestemmelser.

<Overflade: Maling <RAL; NCS>, vandbaseret og uden opløsningsmidler.
 Overfladebehandling lagtykkelse: min 130 my (tør).
 Overfladebehandling skal være jf. "2ØKO" fra DVV-certificeret leverandør.>

4.7.3	Stål

4.7.4	Aluminium

Type: Lavemissions aluminium, i 100% genanvendt aluminium.

Overflade: <RAL <X>; Sablé <X>; Pulverlakeret <X>; Anodiseret; Rå alu>.

Legeringssammensætning i henhold til DS EN 573-3.

Legering EN AW-6063, tilstand T6 iht. DS EN 515.

Lakeringstykkelse: min. 80 µm.

Forbehandlingen skal ske i henhold til GSB AL 631 standarden med brug af GSB-godkendt kemikalieleverandør.

Før kemisk passivering skal ske affedtning/bejdsning af overfladen med Titan/Zirkonium.

4.7.5	Glas

Dobbeltforseglede 3-lags energiruder, 48 mm.

Der skal afleveres garantierklæring på 10 år for termoruderne.

Uværdi (glas): Ug: 0,52 W/m²K.

Lystransmittans, LTg: 74 %.

Solenergitransmittans, Gg: 56 %.

Glasproducenten skal være certificeret ift. DS/EN 1279.

4.7.6	Plast

4.7.7	Glasisætningsmaterialer

Glaslister, udført med smig i top og regulær samling i bunden.

Udvendigt aluminiumslegeringen skal være <EN AW-6060; EN AW-6063> i henhold til EN 755-2.

Glasbånd i sort.

4.7.8	Beslag og besætning

4.7.8.1	Generelt

4.7.8.2	Til døre

Alle beslag skal være fra standard systembeslag.

Naturanodiseret aluminium og stål med en varmforzinkning eller elektroforzinkning, og efterfølgende kromatpassivering.

Udvendige hængsler skal have bestået min. 480 timers saltvandstest.

4.7.8.3	Til vinduer

4.7.8.4	Til porte

4.7.9	Døre

4.7.9.1	Generelt

4.7.9.2	Indvendige døre

4.7.9.3	Udvendige døre

Karme

Trækarm indvendigt, udvendigt påklipset aluminium. Fals skal være i træ.

Dimensioner, udadgående: 44 × <100; 107; 112; 127; 140; 152; 164> mm.

Dimensioner, indadgående: 44 × <127; 152> mm.

Med 7° skrå, glat bundfals.

Poste

Træpost indvendigt, udvendigt påklipset aluminium.

Dimensioner, udadgående: <100; 107; 112; 127; 140; 152; 164> mm.

Dimensioner, indadgående: <127; 152> mm.

Energi

- Energimærke: A

- U-værdi, Ud: 0,87

- Eref: 14,2

- Toi Co: 14,2

Rammedør med fyldning, referencestørrelse 1230 × 2180 mm.

Certificeringer

- GWP-Total (BR18): 51,89 kg/m² CO₂ eq (A1-A3 + C3-C4).

- Anvendte produkter skal have produktspecifikke EPD'er.

- Producenten skal være FSC®-certificeret.

- Producenten skal være DVV-verificeret.

- Produkterne skal have Indeklima mærkning.

- Produkterne skal være deklareret til Nordisk Miljømærkning Nybyggeri jf. generation 3 og 4.

Dørtyper

Nedenfor oplistes de anvendte dørtyper, som anvendes i projektet.

Konkrete konfigurationer af døre - inkl. dimensioner - jf. tegningsmaterialet.

Typekode: D.01
 Facadedør, <enkelt; dobbelt; halvdør> udadgående, Træ/Alu <med sideparti>
 Dørplade: <Rammedør; Pladedør>
 Lukketype: Lukkegreb i rustfrit stål med <blank; sort> overflade.
 Hængsler: <Galvaniseret; Pulverlakeret farve x>.
 Åbning: Udadgående
 Bundstykke: <Bundstykke i <eg; mahogni> på 40 mm; Bundstykke i malet <fyr, eg, mahogni> på 44 mm; Aluminiums-bundstykke på 25 mm; Komposit-bundstykke på 20 mm>

Typekode: D.02
 Facadedør, <enkelt; dobbelt> indadgående, Træ/Alu
 Dørplade: <Rammedør; Pladedør>
 Lukketype: Lukkegreb i rustfrit stål med <blank; sort> overflade.
 Hængsler: <Galvaniseret; Pulverlakeret farve x>.
 Åbning: Indadgående
 Bundstykke: <Bundstykke i <eg; mahogni> på 40 mm; Aluminiums-bundstykke på 25 mm; Komposit-bundstykke på 20 mm>

Låsekasser

3 punkt manuel lås med falle/rigel <3 punkt motorlås; 1 punkt lås; 1 punkt motorlås; 1 punkt magnetlås>.

<Sprosser>

<<19 mm; 25 mm; 42 mm; 60 mm> energisprosser. Sprosser skal udvendigt være fremstillet af aluminium og indvendigt af træ som beskrevet ovenfor.>

Isoleringsmateriale

Type: Mineraluld.

Fugemasse

Type: Elastisk silikonefuge.

Farve: <Sort; Grå>.

4.7.10	Vinduer

4.7.11	Porte

4.8	Udførelse

4.8.1	Generelt

Montering skal ske i henhold til leverandørens anvisninger.

På udvendig side skal der afsluttes med fugemasse, og på side og top skal der fuges frem til forkant.

Fugearbejdet skal udføres som beskrevet af Fugebranchens Samarbejds- og Oplysningsråd, FSO.

Det skal ved bundkarmen sikres, at den udvendige fugning ikke helt eller delvis dækker drænhuller eller -spalter.

4.8.2	Demontering

4.8.3	Opretning

4.8.4	Montering af installationer

4.8.5	Gennemføringer og reetableringer

4.8.6	Døre

4.8.7	Vinduer

4.8.8	Porte

4.8.9	Glasisætning

4.8.10	Overfladebehandling

4.8.10.1	Generelt

4.8.10.2	Træ

4.8.10.3	Stål

4.8.10.4	Aluminium

4.8.10.5	Plast

4.8.11	Beslåning

4.10	Som udført dokumentation

4.11	Kvalitetssikring

4.11.1	Generelt

4.11.2	Granskning

4.11.3	Kontrol af undersøgelser

4.11.4	Almene kontroller

Entreprenøren skal løbende udføre og dokumentere følgende kontroller af bygningsdelen:

- <x>

Når bygningsdelen er færdiggjort, skal den gennemgås af byggeledelsen, før arbejdet kan betegnes som afsluttet.

Entreprenøren skal påregne deltagelse i <min. x> gennemgangsmøder.

4.11.5	Særlige kontroller

4.11.6	Kvalitetsdokumentation